Niedźwiada, dnia 18 listopada 2022 r.

Nr postępowania: RL.271.24.2022

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Odnawialne źródła energii – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Niedźwiada”.

W związku z pytaniami Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ) Zamawiający – Gmina Niedźwiada, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej zwana ustawą Pzp, poniżej udziela wyjaśnień:

1. Czy Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada minimalne zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że w tym okresie, zrealizował co najmniej kilku dostaw instalacji fotowoltaicznych wraz z montażem o łącznej wartości co najmniej 3 000 000 zł netto?

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią SWZ *O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące* *zdolności technicznej lub zawodowej - warunek dotyczący doświadczenia tj. wykonania, w okresie ostatnich 3 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), należycie co najmniej 1 zadania polegającego na dostawie wraz montażem min. 100 szt. zestawów instalacji fotowoltaicznych w ramach jednej umowy.*

*Przez jedno zadanie należy rozumieć zadanie świadczone na rzecz jednego Zleceniodawcy na podstawie jednej umowy.*

1. Czy wszyscy użytkownicy projektu posiadają instalację elektryczną 3 Fazową?

*Zamawiający wyjaśnia, że użytkownicy projektu posiadają instalację elektryczną 3 fazową.*

1. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie paneli o grubości ramki 30 mm ? Pytanie motywujemy tym, iż producenci odchodzą teraz od produkcji ram 35 mm na rzecz 30 mm w mocach od 375 – 415W, ze względu na możliwość przesyłania w kontenerze większej ilości modułów.

*Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli o grubości ramki 30 mm.*

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczeń częściowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacji fotowoltaicznych pkt 10 podstawa płatności ??

*Zamawiający nie dopuszcza możliwość rozliczeń częściowych zgodnie z załącznikiem nr 1 szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych instalacji fotowoltaicznych pkt 10 podstawa płatności.* *Zamawiający wyjaśnia, że sposób regulowania płatności został szczegółowo opisany w § 11 projektu umowy stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ. Tym samym za niewłaściwy należy uznać sposób regulowania płatności określony w SSTWiORB.*

**Niniejsze pismo stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.**